产品名称：; TN-2手持式电动水质采样器..

详细介绍

相关产品名称:TN-2 手持式水质采样器 电动水质采样器 水质采样器由于环境监测和卫生防疫人员，到现场采样时，常常会因为现场没有电源烦恼，我公司专为用户设计了一种，可充电手持式的电动水质采样器，使用非常广泛，可以可采集高比重高粘度液体、可采集含固形物颗粒混悬液体、可分层采样，吸程最深可达十米。深受用户欢迎。 ■ 野外取样专用泵、环保监测、水处理、液体取样。 ■ 连续或间断使用，可用于水质的分层采样 功能简介： ■ 充电式电源、便于携带、适用于无电源的地方 ■ 适配易装型泵头,操作简便易于清洗 ■ 进口便携式驱动器，转速为0-1800 rpm无级调速，正反转可逆 ■ 可采集高比重高粘度液体、可采集含固形物颗粒混悬液体、可分层采样，吸程最深可达10米。 技术参数： 转速范围： 0-1800 rpm 外形尺寸： 长260＊宽112＊高265 整机重量： 3.0Kg 工作环境： 野外，室内 适用电源： 充电选用Ac220V 50/60Hz Ac110V 50/60Hz选配） 最大吸程：10m 采样流量0~3000ml/min（最大3升/分钟） 配置说明 采样泵1只 采样驱动器1只 采样管 10米 充电器1只 适用电源： 充电选用Ac220V 50/60Hz Ac110V 50/60Hz选配） 取样头1只